浙江幸福轨道交通运营管理有限公司2021年消防安全评估采购项目(二次采购）

询   比  文  件

项 目 编 号：XFGD-FZB-FW-21068

采 购 方 式：询比采购

采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

二〇二一年十一月

询比采购文件

# 第一章 采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江幸福轨道交通运营管理有限公司2021年消防安全评估采购项目(二次采购），欢迎合格的供应商前来报价。

- 采购项目概况：

# 采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

# 采购项目：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司2021年消防安全评估采购项目(二次采购），采购预算5万元。

# 采购内容：详见用户需求书

- 供应商资格要求：

1.供应商具有消防安全评估企业资质，具有企业法人资格，具有独立承担民事责任的能力。

2.供应商信息可在社会消防技术服务信息系统查询，服务类型显示含有消防安全评估。

3.供应商及其拟派项目负责人自 2018 年7月1日以来（近3年以来），无行贿犯罪行为。以中国裁判文书网无行贿犯罪纪录的网页截图为准。

4.供应商民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。

- 获取采购文件的方式、时间及售价:

1.发售时间：2021年11月16日15时00分至2021年11月22日10时30分(双休日及法定节假日除外)。

2.获取采购文件方式：见公告附件

- 采购响应文件提交等要求

# 1.提交截止时间：2021年11月22日10时30分

# 2.提交地址（或邮箱）/谈判地点（适用谈判项目）：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室

# 3.开启时间（适用询比项目）：2021年11月22日15时00分

- 联系方式

1.采购人名称：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

联系人：罗女士

地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室（温州轨道交通控制中心）

电话：0577-89727207  17336226208

2.采购监督管理部门：党群工作部（纪检监察审计部）

地  址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号709室

电  话：0577-89727109

# 第二章 供应商须知

# 1.供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 地址：温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道交通控制中心703B 联系人：罗女士 电话： 0577-89727207；17336226208 |
| 2 | 项目名称 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司2021年消防安全评估采购项目(二次采购） |
| 3 | 资金来源和落实情况 | 自筹，资金已落实 |
| 4 | 服务期及交货地点 | 自合同签订之日起45天内完成；交货地点为浙江幸福轨道交通运营管理有限公司。 |
| 5 | 项目内容 | 详见用户需求书 |
| 6 | 预算控制价 | 本项目预算控制价为5万元。 |
| 7 | 供应商资格要求 | （1）供应商具有消防安全评估企业资质，具有企业法人资格，具有独立承担民事责任的能力； （2）供应商信息可在社会消防技术服务信息系统查询，服务类型显示含有消防安全评估； （3）供应商及其拟派项目负责人自 2018 年7月1日以来（近3年以来），无行贿犯罪行为。以中国裁判文书网无行贿犯罪纪录的网页截图为准； （4）供应商民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）； （5）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。 |
| 8 | 保密 | 参与询比活动的当事人应对询比通知书和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 □组织踏勘 时间： 集中踏勘地点： |
| 10 | 通知书澄清、修改截止时间 | 时间：递交响应文件截止之日 2 日前（以发出日期为准）。 |
| 11 | 供应商确认收到通知书澄清、修改、补充的时间 | 自澄清公告发布时间起24小时内。 |
| 12 | 保证金 | 保证金金额：无。 |
| 13 | 报价费用 | 供应商应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论询比的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。 |
| 14 | 报价范围 | 供应商应承担所有与参加询价有关的所有费用，以及承担为完成本项目而付出的所有费用。包括但不限于供应商服务人员的出差费用、保险等等。 |
| 15 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许。 |
| 16 | 是否接受联合体报价 | 不接受。 |
| 17 | 实质性要求和条件 | （1）响应文件按供应商须知规定,响应文件所需的全部文件齐全； （2）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （3）按采购文件规定对响应文件报价函、法定代表人授权委托书、响应文件报价表； （4）法定代表人出具了有效的授权委托书的（适用于授权代理人签署响应文件的情况）； （5）未超出经营范围报价； （6）响应技术方案和服务的应满足采购文件要求； （7）未出现采购人不能接受的条款（如支付条款、违约金条款等）； （8）在采购文件的响应文件格式中规定的签字和盖章处，供应商必须按要求签字或盖章。 |
| 18 | 响应文件的组成 | （1）报价一览表； （2）营业执照、供应商信用记录、中国裁判文书网无行贿犯罪纪录的网页和社会消防技术服务信息系统查询截图； （3）法定代表人（单位负责人）身份证明； （4）授权委托书； （5）开具增值税专用发票承诺函； （6）合同条款确认函； （7）商务/技术偏差表； （8）服务方案； 详见响应文件格式。 |
| 19 | 响应文件份数 | 正本1份，副本3份。报价文件（正本）须单位盖章或有法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字。 |
| 20 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起90日历天。 |
| 21 | 递交响应文件时间、截止时间、地点及地址 | 报价文件递交截止时间：2021年11月22日10:30截止，逾期不予接受。 递交地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号（温州轨道交通控制中心），浙江幸福轨道交通运营管理有限公司，截止时间当天递交报价文件的交至703B室。 注：报价人如采用快递方式递送报价文件的，寄送文件后，需电联本项目报名联系人，确认报价文件已收到。报价文件递交时间以本项目报名联系人本人收到时间为准。如有遗失，报价人自行负责。 |
| 22 | 响应文件是否退还 | 不退还。 |
| 23 | 响应文件开启时间、地点 | 开启时间：2021年11月22日15时00分； 询比地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号713室（开标室）。 |
| 24 | 响应文件密封性检查 | 由党群工作部（纪检监察审计部）检查所有响应文件的密封情况。 |
| 25 | 评审小组 | 评审小组构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 26 | 评审办法 | 综合评分法 经评审的未税总价最低价法（即在全部满足询比文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定评议价。） |
| 27 | 评审专家会推荐中选候选人的人数 | 1人 |
| 28 | 履约保证金 | 无 |
| 29 | 重新采购和成交通知 | 若有效报价不足3家，采购人有权终止评审另行选择采购方式。 成交结果将在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418），公示期限：1个工作日。如公示期内无异议，将于公示结束后以电话/电子邮件形式通知成交人。 |
| 30 | 签订合同 | 采购人和中选人应当在中选通知书发出之日起 30 日内，根据询比采购文件和中选人的响应报价文件订立书面合同。 |
| 31 | 付款方式 | 项目完成后，采购人收到供应商提供的消防安全评估报告和全额的增值税专用发票后，经采购方批准后，采购方在30日内支付合同款100%。 |
| 32 | 监督 | 本项目的采购活动以及相关当事人应当接受浙江幸福轨道交通运营管理有限公司党群工作部（纪检监察审计部）的监督。 |
| 33 | 否决响应文件的情形 | 响应文件存在以下情形之一的，其响应文件将被否决： （1）供应商的资格条件未满足本前附表第7项、第17项要求的（提供的证明文件以本前附表第18项中内容为准）； （2）未按采购文件的要求加盖单位章，或供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按采购文件要求签字或盖章的，或委托代理人未提供有效的委托授权书的； （3）提出的偏离采购人不能接受的； （4）第五部分《用户需求书》，标“▲”为不可负偏离项”； （5）响应文件附有采购人不能接受的条件； （6）未按谈判文件要求标记“正本”、“副本”的； （7）关键字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）。 |

- 供应商须知

2.1响应文件组成

●  商务部分

（1）报价一览表（格式见第六章附件1）

（2）营业执照、供应商信用记录、中国裁判文书网无行贿犯罪纪录的网页和社会消防技术服务信息系统查询截图（格式见第六章附件2）

（3）供应商法定代表人身份证明（格式见第六章附件3）

（4）供应商法定代表人授权委托，（格式见第六章附件4，法定代表人签署报价文件则不需要）

（5）开具增值税专用发票承诺函（格式见第六章附件5）

（6）合同条款确认函（格式见第六章附件6）

（7）商务偏差表（格式见第六章附件7）

（8）服务方案（格式见第六章附件8）

●  技术部分

（1）技术偏差表（格式见第六章附件7）

2.2 响应文件的编制要求

2.2.1 一般要求

供应商应按照询比采购文件的要求编制报价文件，可以增加说明或描述性文字。响应文件与询比采购文件如有差异之处，请说明。响应文件要求密封送达。

响应文件应进行包装、密封。响应文件的每份正本、副本均应采用牢固包装封装。包装上注明项目名称、标的名称、供应商名称和地址、“不准提前启封”字样。包装上应加盖供应商公章。响应文件报价书（正本）或报价表（正本）须单位盖章或有法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字。

封套上写明：

供应商地址：

供应商名称：

（项目名称）响应文件

在    年  月  日  时  分前不得开启。

2.2.2响应文件的语言

响应文件应用中文编写，必要时专用术语应附有中文注释。响应文件中所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3 报价要求

2.3.1 报价要求

要求含税，根据采购询比文件中的相关条款、描述、技术标准和要求及答疑和采购询比文件的补充文件进行报价。供应商应自行组织人员对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

响应文件报价有效期应与响应文件有效期相一致。

响应文件报价所使用的货币为人民币。

# 第三章、评审办法

一、评审原则

评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评审组织

评审工作由采购人依规组建的评审小组负责，评审小组的组建见供应商须知前附表，评审小组成员为不少于3人的单数。

评审小组应当按照采购文件确定的评审标准和方法，客观、公正对响应文件进行评审和比较，采购文件没有规定的评审标准和方法不得作为评审的依据。

评审小组对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

评审小组在评审过程中有不同意见的，遵从少数服从多数的原则。

三、评审程序和内容

（一）熟悉采购文件和评审办法；

（二）响应文件的初步评审；

（三）必要时对响应文件中的问题进行询标，包括拟作出否决响应文件决定前对相关供应商进行的询问核实；

（四）完成评审报告，推荐中选候选人。

四、评审细则

（一）响应文件的初步评审

评审小组应依照采购文件的要求和规定，首先对供应商的响应文件进行初步评审。响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评审专家认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当组织询问。

如评审小组发现响应文件存在供应商须知前附表第33款“否决响应文件的情形”所列情形之一的，经询问核实并认定后，即可判定该响应文件初步评审不通过予以否决，不再进入后续的详细评审环节。凡是评审专家拟做出否决响应文件认定的，须组织相关供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决响应报价文件的认定，供应商放弃询问核实机会（即供应商所留联系方式无法联系上、供应商在评审专家首次通知后20分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的）的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。

询问问题及供应商的澄清、说明不得超出响应报价文件的范围或者改变响应报价文件的实质性内容。

（二）响应文件的报价评审

1、由评审专家全体成员对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、错误的修正

响应文件报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额以及响应文件总价与各清单项目报价合计不一致时，一律以响应文件函中用文字表示的响应文件总价为评审价，计算报价分时不作调整。

当响应文件报价有算术错误时，评审专家按有利于采购人的原则对响应文件报价进行修正，响应供应商必须书面确认修正价格，承诺如中选接受修正价格为合同签约价。响应供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理。

3、评审基准价由评审专家依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计响应供应商报价的。

- 报价评分

4.1评分范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。

4.2符合采购人初步评审条件的，在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价（不含增值税）进行比较，采用总项总价（不含增值税）最低价方法确定成交候选人。

4.3如出现（不含增值税）报价相同的情况，则（含增值税报价低的成交候选人列前，如仍相同则），按供应商递交响应文件的时间先后排序，排序较前的列为成交候选人（如寄件，以采购人签收时间为准）。

4.4本次采购产生的成交候选人，采购人将以结果公示的形式予以公布；

4.5响应文件报价有其他错误的，按以下原则要求供应商对响应文件报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，应当否决其响应文件：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应文件报价为各分项报价金额之和，响应文件报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应文件报价；

4.6发生下列情形之一的，采购人有权终止本次采购或改变采购方式，不再通知：

（1）至报价截止时间，报价人（包括视同报价）不足3家；

（2）经评审，有效报价不足3家；

（3）收到投诉或质疑。

4、对供应商进行排序，推荐中选候选人

采用总项总价（不含增值税）最低价方法确定中选候选人。

五、完成评审报告

（一）评审小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

（二）评审报告应包括以下内容：

1、评审记录；2、评审内容、过程和结果；3、评审澄清纪要；4、否决响应文件情况说明及依据；5、推荐中选候选人；6、其他建议。

# 第四章 合同条款及需求

采购合同

甲方：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保服务质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1.下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

1.1补充协议（如果有）；

1.2合同主要条款；

1.3报价明细表；

1.4内容及要求；

1.5邀请谈判或询价文件（如果有）；

1.6应答文件、澄清文件及其它补充资料(如果有)。

2.合同金额

本合同为固定未税总价合同。含税总价为人民币(大写)      整（RMB:   元)，未税总价为人民币(大写)      整（RMB:   元)，税点    %。

本合同约定的不含税价格部分不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

3.服务期时间、实际订单、付款方式、验收及售后服务。

3.1服务期：自合同签订生效之日起至45天内。

3.2付款方式：项目完成后，甲方收到乙方提供的消防安全评估报告和全额的增值税专用发票（税率  %）后，30日内支付合同款100%。

3.3验收：项目完成后半个月内，乙方将以书面形式，向甲方出具消防安全评估报告，甲方对消防安全评估报告进行验收。甲方对评估结果存在疑问的，乙方应负责相应的解释工作并整改。

4.服务内容及基本要求

4.1服务范围：

S1号线西段工程（包括但不局限于控制中心大楼、车站、主变电所、区间、工作井、车辆段、停车场及相关附属结构）。设置12座车站（西段桐岭—奥体），其中高架站9座，地下站1座，地面站2座。设置1个车辆段，1个主变电所，1个控制中心大楼。途经瓯海区、鹿城区、龙湾区，线路大致呈东西走向。

4.2评估目的

对火灾风险进行评估，分析消防安全状况，查找当前消防工作薄弱环节，根据不同火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，完善消防基础设施，使消防安全设施及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡。按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，指导被评估单位提升消防安全管理水平、降低消防安全管理风险。

4.3评估基本要求，见第五章《用户需求书》

5.违约责任

5.1乙方不得在存在弄虚作假情况，不得存在消防设施未完全达到验收规范的情况下，出具了相应的检测报告的行为，甲方有权追究相应责任并解除合同。

5.2如乙方未按时完成或者不配合实施的，甲方有权解除合同，并另外聘请第三方评估机构提供服务，由此完成本项目而付出的所有评估费用由乙方承担。

5.3甲方对乙方出具的评估报告有异议，由双方均认可需要第三方评估机构重新评估；3个工作日内，由甲方与乙方共同确定第三方评估机构。相关评估费用由责任方承担。

5.4乙方在开展评估前须与甲方签订《安全管理协议》，乙方在履行合同期间如违反本安全协议，甲方有权向乙方索赔。

5.5乙方出具的报告存在不符合法律法规要求、缺漏项等实质性纰漏或错误，每发现一处，在合同服务费中按合同总价的1%扣减违约金，本项违约金累计最高不超过合同金额的20%。

5.6乙方应严格按照甲方管理模式及审定的工作计划和方案组织实施，及时完成评估工作，乙方未按双方约定的时间按时完成评估工作，每逾期1天，扣除合同总价1%的违约金。逾期完成评估超过15天，甲方有权选择解除合同，解除合同自通知到达乙方时生效，扣除金额不予支付。

5.7在任何情况下，乙方向甲方承担的违约金不得超过乙方在本项目所收的评估技术服务费。

5.8甲乙双方应遵守合同约定，任何一方违反合同约定，另外一方均有权解除合同并要求赔偿因违约造成的损失，合同另有约定的除外。

5.9未征得甲方的同意，乙方不得泄露、使用、出卖与本项目有关的任何资料和甲方人员信息。如有违反，甲方有权向乙方索赔本合同总价20%的违约金，并有权解除合同，拒绝支付剩余未付款项。

5.10未经甲方或甲方人员同意，乙方不得更变服务计划，否则，应向甲方支付应付费用的20%作为违约金。

6.不可抗力

6.1 如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

6.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

6.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在出现不可抗力情况之后十日内向对方提交有关政府部门出具的书面证明。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

7.争议的解决

7.1甲乙双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，合同任何一方可提请温州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，由此产生的仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、差旅费等由违约方承担。

7.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

7.3双方在本合同中提供的地址和联系方式均可有效送达双方文书和法律文书。一方地址、联系方式或者名称变更的，应当于变更之日起【5】日内书面通知另一方，否则，按合同地址和联系方式送达的双方文书和法律文书视为已送达。

8.违约的处理

8.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

（1）乙方提供的服务内容不符合国家规定、合同要求和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的价格结算；

9.协议转让和分包

9.1除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。

10.协议生效

10.1 如上述文件与本协议有不符之处，以有利于甲方的为准。

10.2本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

10.3本合同协议书正本一式二份，甲方和乙方各执一份，副本一式八份，甲方执七份，乙方执一份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

以下无正文

| 甲方:浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 | 乙方: |
| --- | --- |
| 地址:温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道控制中心 | 地址: |
| 开户行和账号：中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行1203207009200187256 | 开户行和账号： |
| 电话:0577-89727207 | 电话: |
| 传真: | 传真: |
| 负责人（或授权代表）： | 法定代表人（或授权代表）： |
| 日期： | 日期： |

第五章 用户需求书

1.项目背景（采购服务原因）概述：

《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》要求重点消防单位每年度至少开展一次消防安全评估，故我司需开展2021年消防安全评估采购项目。

2.服务范围：

▲S1号线西段工程（包括但不局限于控制中心大楼、车站、主变电所、区间、工作井、车辆段、停车场及相关附属结构）。设置12座车站（西段桐岭—奥体），其中高架站9座，地下站1座，地面站2座。设置1个车辆段，1个主变电所，1个控制中心大楼。途经瓯海区、鹿城区、龙湾区，线路大致呈东西走向。

3.项目要求

3.1评估目的

对火灾风险进行评估，分析消防安全状况，查找当前消防工作薄弱环节，根据不同火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，完善消防基础设施，使消防安全设施及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡。按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，指导被评估单位提升消防安全管理水平、降低消防安全管理风险。

3.2评估技术要求

3.2.1▲严格控制可燃材料，以难燃烧或不燃烧的代替易燃或可燃材料，用不燃材料或难燃材料作建筑结构、装修材料。

3.2.2▲及时发现和扑救火灾、限制火灾蔓延的范围，为有效地扑救火灾和人员疏散创造有利条件，从而减少由火灾造成的人员伤亡和财产损失。

（1）防火分隔，有效地阻止火灾在建筑物的水平及垂直方向蔓延，将火灾限制在一定范围内；

（2）火灾自动报警，实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能；

（3）电气与可燃气体火灾监控，当系统检测到泄露可燃气体浓度达到报警器设置的爆炸临界点时，可燃气体报警器就会发出报警信号，提醒及时采取安全措施，防止发生气体大量泄漏以及爆炸、火灾、中毒等事故；

（4）自动灭火，由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件以及管道、供水设施组成，在火灾发生时作出响应并实施喷水；

（5）应急照明和疏散指示，保证消防应急照明和疏散指示标志在发生火灾，能有效地指导人员疏散和消防人员的消防作业；

（6）消防通信，提高消防队伍技术装备水平和快速反应能力，从而提高应付火灾及各类突发事件的综合能力；

（7）消防电源保障，合理地确定消防用电负荷等级，科学地设计消防电源供配电系统，对保障建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的；

3.2.3▲完善城市轨道交通的通风排烟，将火灾产生的烟气及时排除，防止和延缓烟气扩散，保证疏散通道不受烟气侵害，确保人员顺利疏散、安全避难；将火灾现场的烟和热量及时排除，减弱火势的蔓延，为火灾扑救创造有利条件。

（1）合理划分防烟分区，在火灾时，将烟气控制在一定范围内，提高排烟口的排烟效果；

（2）明确防排烟方式，结合环境条件和建筑自身特点，按照相关规范规定要求，进行合理选择和组合；

（3）提高排烟设备的耐热能力，保证排烟设备在发生火灾时能正常工作；

（4）设置移动排烟机用的排烟口，有效地排除建筑内的烟气,辅助灭火救援行动的开展,增加被困人员的存活几率；

（5）设置隧道紧急自然排烟口，在区间隧道宜每隔400m左右设置直通地面的排烟口，以利于隧道的应急排烟。

3.2.4▲做好安全疏散工作

（1）列车在车站发生火灾的安全疏散，在允许的疏散时间内，使遭受或即将遭受火灾威胁的人员，在区间等火灾所产生的热量、烟（毒）气等尚未危及其安全之前，借助于由站台、站厅走道、楼梯、安全出口等构成的疏散空间，将所有人员安全、迅速地撤离城市轨道交通站点；

（2）列车在区间隧道内发生火灾的安全疏散，首先按照送风排烟和人员疏散的基本原则进行组织，最大努力的做好现场环境的优化，其次有序的组织乘客的疏散。

3.2.5▲投标人具备健全的消防安全评估过程控制体系，并提供说明文件。

3.3评估依据及标准

3.3.1依据

（1）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，2021年4月29日起施行）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号2021年9月1日实施）；

（3）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）；

（4）《浙江省消防条例》（2019年）；

（5）《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（浙政办发[2013]157号）。

（6）《关于认真贯彻落实<浙江省火灾高危单位消防安全管理规定>的通知》（浙公消办〔2014〕17号）

3.3.2标准

（1）《消防联动控制系统》（GB 16806-2006）；

（2）《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2010）；

（3）《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）；

（4）《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）；

（5）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（6）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）；

（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

（8）《重大火灾隐患判定方法》（GA 35181-2017）；

（9）《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）；

（10）《城市轨道交通消防安全管理》（GA/T579-2005）；

（11）《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消[2013]60号）；

（12）《浙江省火灾高危单位消防安全评估办法（试行）》；

（13）《浙江省建筑（单位）消防安全评估导则（试行）》。

（14）《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）

3.4评估人员及设备、设施投入

3.4.1人员投入

▲项目负责人需1人，资质为一级注册消防工程师并提供证书, 提供12个月以上的社保证明，并能在社会消防技术服务信息系统查询（请截图），消防评估技术人员不少于4人，职业资格为消防设施操作员并提供证书。

3.4.2设备设施投入

硬件设施：秒表、照度计、声级计、测距仪、卷尺、风速计、数字微压计、消火栓系统试水装置、超声波流量计、GPS定位仪、电脑、检测仪、分析仪、打印机、扫描机、尺、相机等。

软件设施：消防评估相关软件。

3.5评估内容

3.5.1▲消防安全责任制落实方面（评估技术人员：不少2人）

（1）单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况，持证上岗情况；

（2）单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况；

（3）单位落实逐级岗位消防安全职责情况；

（4）消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

3.5.2▲建（构）筑物防火设施方面（评估技术人员：不少3人）

（1）建（构）筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况；

（2）建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况；

（3）建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及畅通情况；

（4）建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况；

（5）总图布置、耐火等级、火灾荷载、重点部位、易燃易爆危险品管理情况。

3.5.3▲建（构）筑物消防设施设备方面（评估技术人员：不少4人）

（1）按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况；

（2）设置消防安全标志标识情况；

（3）自动消防设施定期检测、维护保养情况；

（4）消防设施设备完好有效情况；

（5）消防控制室设置及正常运行情况；

（6）疏散设施、疏散引导、防排烟设施、火灾自动报警及联动控制系统、消防水源、消防电源情况。

3.5.4▲落实消防管理方面（评估技术人员：不少2人）

（1）消防合法性情况；

（2）单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况，消除火灾隐患情况；

（3）消防安全强化措施情况；

（4）单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况；

（5）明火作业审批、现场看护情况；

（6）电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况。

3.5.5▲内外部消防救援力量方面（评估技术人员：不少2人）

（1）依法建立志愿消防队情况，开展训练和队员能力情况；

（2）单位制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况；

（3）志愿消防队装备器材情况；

（4）内外部救援条件。

3.5.6▲消防教育培训（评估技术人员：不少2人）

（1）消防安全责任人、管理人、专职消防人员接受消防培训情况；

（2）消防安全“三提示”宣传情况；

（3）职工岗前消防安全培训情况，每年定期组织职工进行消防培训情况；

（4）职工懂得基本消防常识，会查改本岗位火灾隐患和扑救初起火灾、会疏散逃生情况。

3.5.7▲消防工作报告备案方面（评估技术人员：不少2人）

（1）单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期评估，消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况；

（2）消防安全评估向当地公安消防部门报告备案情况。

3.6评估时限，评估工作应在45天内完成。

3.6.1指导评估、信息采集、风险识别、评估指标体系建立

第一周～第二周（10个工作日）。1）指导相关部门评估前的准备工作、评估中的配合工作、评估后的整改工作。2）在明确火灾风险评估目的和内容的基础上，收集所需的各种资料，重点收集与采购人安全相关的信息。3）通过资料分析和现场勘察，查找采购人的火灾风险来源，确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律，根据所采集的信息分析与采购人火灾风险相关的各种因素。4）在火灾风险源识别的基础上，进一步分析影响因素及其相互关系，选择出主要因素，忽略次要因素，然后对各影响因素按照不同的层次进行分类，形成不同层次的评估指标体系。

3.6.2风险分析与计算、确定评估结论、风险控制

第三周～第四周（10个工作日）。1）根据不同层次评估指标的特性，选择合理的评估方法，按照不同的风险因素确定风险概率，根据各风险因素对采购人的影响程度进行定量或定性的分析和计算，确定各风险因素的风险等级。2）根据评估结果，明确指出采购人的消防安全状态，提出合理可行的消防安全意见。3）根据火灾风险分析与计算结果，遵循针对性、技术可行性和经济合理性的原则，按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

3.6.3指导整改

第五周～第六周（10个工作日）。指导消防安全隐患整改，确保相关整改按照要求完成。完成所有整改后，供应商需提供有效的消防安全评估报告。

第六章 响应文件格式

浙江幸福轨道交通运营管理有限公司2021年消防安全评估采购项目(二次采购）

询 比 响 应 文 件

项 目 编 号：XFGD-FZB-FW-21068

采 购 方 式：询比采购

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

日期：

采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

二〇二一年十一月

格式1   报价一览表

报价说明：

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

- 响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

- 如开具发票为增值税专用发票，则以不含税报价总价来评审；报价时须填写“增值税专用发票税率”。

报价一览表

（价格单位：人民币 元）

| 序 号 | 服务内容 |  | 未税报价（元） | 税率 | 含税报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年消防安全评估采购项目 |  |  |  |  | 交期： |
| 合计 |  | 人民币：大写 元整（含 ％增值税） 小写¥ （含税价）； |  |  |  |  |
|  |  | 不含税价人民币：大写 元整 不含税价小写¥ ； |  |  |  |  |

注：供应商为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

响应报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式2：营业执照、供应商信用记录、中国裁判文书网无行贿犯罪纪录的网页和社会消防技术服务信息系统查询截图

格式3

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：                 性别：                 年龄：                 职务：                 系                 （供应商名称）                 的法定代表人（单位负责人）。特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

格式4                     授权委托书

本人    （姓名）    系    （供应商名称）    的法定代表人（单位负责人），现委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改货物采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

委托期限至少应同本项目规定的响应文件报价有效期一致。

供应商：			（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：			（签字）

身份证号码：

委托代理人：			（签字）

身份证号码：

年    月    日

格式5：

开具增值税专用发票承诺函

致：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

本单位如在本次项目中获选，承诺将在履行合同的过程中根据询比文件规定开具相应金额的增值税专用发票，税率为    %。 否则，采购人有权取消我单位的中选候选人资格。

响应报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 注：可抵扣的增值税不进入评议价。

# 格式6

# 合同条款确认函

致：

鉴于我们已经收到并认真研究了：（项目名称）询比文件第四章中的《合同条款及格式》，除我们在差异表中明示的差异外，我们承诺对《合同条款及格式》的内容全部接受，愿意按《合同条款及格式》的规定服务内容提供相关服务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

响应供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式7：

商务/技术偏差表

| 序号 | 采 购 文 件 |  | 响 应 文 件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：①供应商需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。如有偏差，请填在“实际情况说明”；②如有需要，请在本页附件区域添加证明文件。

响应供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式8：                  服务方案

格式自拟（请说明服务方案和人员等信息）